目次

[1．ファシリティマネジメントの目的と考え方 2](#_Toc33195996)

[2．施設や設備の管理 3](#_Toc33195997)

[（1）耐震耐火設備 3](#_Toc33195998)

[●UPS 3](#_Toc33195999)

[●サージ防護プロテクトの付いたOAタップやモデム 3](#_Toc33196000)

[●自家発電装置 4](#_Toc33196001)

[●耐震・免震装置 4](#_Toc33196002)

[（2）セキュリティ対策 4](#_Toc33196003)

[●セキュリティワイヤ 4](#_Toc33196004)

[●入退室管理 4](#_Toc33196005)

[3．施設や設備の維持保全 5](#_Toc33196006)

ファシリティマネジメント

「ファシリティマネジメント」とは、組織が保有するコンピュータやネットワーク、施設や設備などを維持、保全し、よりよい状態に保つための一連の活動のことです。経営管理手法のひとつとされており、もともとは、組織が所有する不動産や建物などの施設を効率的に運用するとともに、より戦略的に活用するための手法として誕生しました。

# 1．ファシリティマネジメントの目的と考え方

情報システムは、様々なシステム環境によって支えられています。したがって、ファシリティマネジメントを情報システムにも応用し、コンピュータやネットワーク機器などが設置される施設の設計、構築、運用を適切に行うことで、利用者に対し、ITサービスを最適な状態で提供できます。特にハードウェアやソフトウェアの導入、保守、修理などのカスタマサービスを実施する要員にとって、ファシリティマネジメントは重要な活動のひとつとされています。

ファシリティマネジメントを構成する活動には、施設や設備の管理と維持保全の2つがあります。

# 2．施設や設備の管理

「施設や設備の管理」とは、データセンタなどの施設やコンピュータ、ネットワーク機器などの設備を管理することです。

ファシリティは重要な経営資源でもあるため、これらを適切に管理することにより、次のような効果が期待できます。

1, 施設や設備の運営コストを可視化し、コストの最適化を促進する。

2, 施設や設備の戦略的活用に向けた意思決定を支援する。

3, 常に最適な環境のもとでITサービスを提供し、顧客満足度を高める。

4, 施設や設備にかかわるトラブルに速やかに対応する。

5, セキュリティレベルや事業継続性が向上する。

6, 電力量や排熱量を抑え、環境負荷を低減する。

## （1）耐震耐火設備

情報システムにおけるファシリティマネジメントでは、地震・水害などの自然災害への対策、火災などの事故への対策を行うことが重要であると考えられています。窓の有無、空調、ノイズ、漏水・漏電など、機器の運用に障害となるものが発生していないかどうかを定期的に点検し、必要に応じて対策を講じます。

例えば、落雷などによる停電や瞬断、地震などの災害から情報システムを守るためには、次のような装置の設置を検討します。

### ●UPS

「UPS」とは、停電や瞬断時に電源の供給が停止してしまうことを防ぐための予備の電源のことです。「無停電電源装置」とも呼ばれます。停電時は、バッテリーから電源を供給しますが、UPSが継続して供給できる時間は一般的に10～15分程度です。そのため、速やかに作業中のデータを保存したり、システムを停止したりする必要があります。

### ●サージ防護プロテクトの付いたOAタップやモデム

「サージ」とは、瞬間的に発生する異常に高い電圧のことです。近くに落雷があった場合、高い電圧によって発生した電流（数千～数万A）が電線や電話回線を通じて流れ込み、コンピュータが壊れてしまうことがあります。「サージプロテクト機能」とは、こうしたサージによる被害を防ぐための機能のことで、サージプロテクト機能の付いたOAタップやモデムを使ってコンピュータを守ります。

### ●自家発電装置

「自家発電装置」とは、停電などにより主電源が使えなくなった場合に、専用のコンセントから電源を供給する装置のことです。太陽光発電装置、風力発電装置、ディーゼル発電装置、ガス発電装置など複数の種類があります。一般的に通常時は使用されないため、いざというときに動作するよう、定期的に点検を行っておくことが重要です。

### ●耐震・免震装置

「耐震・免震装置」とは、データセンタなどの施設の基礎部分や各階の間などに設置され、建物の揺れに耐えたり抑えたりする装置のことです。コンピュータやネットワークなどの機器を震動から守り、災害による故障や破損を回避できるため、有効な事業継続対策のひとつとされています。床に設置する「床免震」や、機器の下に設置する「機器免震」などがあります。

## （2）セキュリティ対策

施設や設備の管理においては、災害対策のほか、人的脅威によるリスクから情報システムを守るためのセキュリティ対策も重要です。

施設や設備の管理におけるセキュリティ対策には、「セキュリティワイヤ」と「入退室管理」があります。

### ●セキュリティワイヤ

セキュリティワイヤとは、ノートPCなどに取り付けられる、盗難を防止するためのワイヤのことです。ノートPCなどの機器にセキュリティワイヤを装着し、机などに固定すると、容易に持ち出しができなくなるため、盗難防止に適しています。

### ●入退室管理

「入退室管理」とは、施設内への立ち入りを禁止するために、IDカードや指紋認証、顔認証など用いて入退室を管理することです。

# 3．施設や設備の維持保全

「施設や設備の維持保全」とは、施設や設備を適切な状態に維持保全することです。施設や設備を点検し、償却の期限を迎えた資産は新しい資産に移行し、古いものは廃棄します。施設や設備の寿命を長期化し、投資対効果を最大化するだけでなく、快適かつ安全なITサービスを継続的に提供することが目的です。

適切なタイミングで確実に実施する必要があるため、管理責任者を配置するとともにマニュアル類を整備し、明確な維持保全計画に従って作業を進めます。また、計画された保全活動が適正に行われているかどうかを確認するため、定期的な報告および評価を行うことも重要です。